## Sheet2
咸宁市中小学（幼儿园）校园安全隐患排查手册（试行）
区域 | 序号 | 排查内容 | 备 注 | 存在问题 | 排查 责任人 | 整改措施 与时限 | 整改 责任人 | 销号 情况
安全保卫 | 1 | 校园是否封闭式管理 | 封闭式围墙（围栏）、校门高度不低于2米；坚固、安全；不易攀爬。
| 2 | 学校是否建有校园警务室（保安室、门卫室） | 安保制度、保安信息、岗位职责上墙公示，张贴学校重点安保部门示意图。
| 3 | 保安室是否规范用电，是否在照明线上使用大功率电器，是否使用电热毯（褥）。
| 4 | 门卫室内是否干净整洁、有无杂物，电路、电器设置有无隐患。
| 5 | 学校视频监控报警室、财务室、电教室、实验室以及保密、危险物品存放点等重要部位出入口是否安装防盗安全门。 | 防盗安全门符合GB17565的要求，窗户应安装金属防护栏等防护设施。
| 6 | 校外人员及危险物品入校是否执行严格的登记制度，是否做到未经允许，禁止任何人进入校（园）区。 | 禁止非教学用易燃易爆物品、有毒物品、动物和管制器具等危险物品入校。
| 7 | 学生中途出入校登记表、外来人员出入登记表、外来车辆出入登记表、家长送物登记表是否健全，登记是否规范。
| 8 | 是否按照学校规模标准配备专业专职保安人员,是否持证上岗 | 专职保安配备标准：师生员工总人数少于100人的学校至少配1名专职保安员；100人以上1000人以下的学校，至少配2名专职保安员；规模超过1000人学校，每增加500名学生增配1名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿学的安全保卫工作，每增加200名寄宿生增配1名专职保安。
| 9 | 保安人员的年龄是否处于25—55周岁之间 | 专职保安从当地保安服务公司或复员退伍军人中聘请，年龄25周岁以下，55周岁以下，由公安主管理部门统一审查资质，持证上岗.
| 10 | 保安人员的着装及安保器械佩戴是否规范 | 专职保安上岗执勤应着保安制服，佩带保安标志和携带符合公安机关规定的器械。
| 11 | 保安巡逻、值班记录是否规范
| 12 | 在岗保安是否清楚学校当日带班领导、值班人员电话，是否定时开关校门
| 13 | 是否配齐安防“九件套” | 橡胶警棍、钢盔、防割手套、防刺背心、钢叉（叉腰、叉颈、叉脚）、辣椒水、强光手电、对讲机、防护盾牌等。
| 14 | 防护器械是否入架摆放整齐，使用功能是否正常
| 15 | 是否在校园出入口及门前两侧、学生宿舍楼（区）、办公楼、教学楼、学校食堂、危化品存放室、操场、停车场所及地下室主要出入口和主要通行区等重点部位安装视频监控系统
| 16 | 校园周界应安装视频监控系统或主动式红外入侵探测器
| 17 | 监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，不得删改或扩散；应配备后备电源，保证断电后视频安防监控系统持续工作时间不少于1不小时，报警系统持续工作时间不少于8小时。
| 18 | 监控点布局是否合理，设备是否运转正常
| 19 | 监控拍摄角度是否全覆盖、图像是否清晰、监控时间误差是否不超过30秒
| 20 | 监控是否设专人专室，《安全监控值班记录》登记是否详细规范
| 21 | 门卫室（传达室）、监控室、危化品存放室是否安装一键式报警器，是否与公安局110联网
| 22 | 学生上下学时段、公安机关在城市城区是否落实“见警察、见警车、见警灯”，每学期开学报名日、寒假放假日，公安机关、教育行政主管部门是否派员巡视督导
| 23 | 是否建立3人以上由年轻教职工或志愿者组成的护校队，佩戴红袖标，上、下学时段在大门口、学生宿舍门口及校（园）区巡逻守护
校园周边治安与环境 | 24 | 是否在校门口醒目位置设置公安、城管、市场等职能部门责任人员公示牌
| 25 | 是否张贴重大安全隐患举报电话
| 26 | 学校周边道路交通是否存在安全隐患；学校附近是否有学校标志；学校门前是否设置有禁停、警示、限速标志线；过街路是否有人行横道线
| 27 | 学校周边商业网点是否经营有毒、有害、放射性、噪音污染等影响学生身体健康和具有火灾隐患的经营项目
| 28 | 学校周边有无设立电子游戏场所，200米内有无网吧，文化娱乐设施是否符合规定，有无非法经营的报刊点、音像店、小卖部、饮食摊点等
| 29 | 预防校园暴力伤害，重点检查学校周边治安状况,有无不良团伙敲诈勒索学生现象及其他违法行为
| 30 | 校园周边区域的山体、水流对学校建筑物、活动场所、通道等是否存在潜在的安全隐患，学生活动区域是否存在高空坠物安全隐患
| 31 | 高压线路、煤气、热力管道等是否绕开学校
| 32 | 校内及周边人员有无心理、精神异常情况；有无因家庭和社会矛盾等问题报复社会的倾向
| 33 | 学校周边是否有恶犬、马蜂、毒蛇等出没
校舍与设施安全 | 34 | 校园是否有D级危房，D级危房是否还在使用
| 35 | 校舍门窗（玻璃）门安装是否牢固，建筑面砖粘结是否牢固，扶手、栏杆是否牢固 | 室内楼梯栏杆的高度不应低于900mm，室外楼梯及水平栏杆高度不低于1200mm
| 36 | 楼房天面、外墙、阳台、楼梯围栏有无裂缝、变形、屋顶抹灰有无空鼓等不安全情况
| 37 | 校舍木架梁是否有虫蛀、钢架梁焊缝有无锈蚀；大跨度建筑房梁和尖顶房、钢屋架有无安全隐患
| 38 | 校内楼梯、高地、水池、堰塘、看台、围栏、变电房、取水井等易发生危险的地方有无警示标志及防护设施
| 39 | 运动场、馆、娱乐活动设施如旗杆、球架、儿童玩具等是否按要求正常维护，用前检查是否符合要求
| 40 | 教学楼一楼大厅是否张贴疏散示意图与室外疏散区域图2个总图，二层以上是否张贴本层2个示意图
| 41 | 楼道通道口处、楼门口是否安装符合要求的“安全出口”标志，楼道内与楼梯转角处是否张贴安全疏散标识
| 42 | 梯道内照明设施是否安全且使用正常，上下楼梯处是否安装应急灯
| 43 | 应急出口是否始终开启，保持畅通
| 44 | 楼内消防栓门是否容易开关，水源是否充足、水压是否符合标准，水带是否悬挂规范，校内是否建立微型消防站
| 45 | 是否在明显和便于取用的地点放置灭火器，灭火器是否足量配备，是否按期年检，是否压力充足，是否张贴操作示意图
| 46 | 学生集中上下楼梯时是否有值勤人员进行疏导，是否加强课间时段管理，建立健全课间行为准则，教育学生课间时段不要奔跑追逐、玩弄危险物品、做危险性游戏、吵架打架、跳台、攀爬高处、在狭小的通道发生拥挤等。
| 47 | 学生离校后是否落实“扫楼”工作 | “扫楼”：校园安全巡查人员查看中午放学、晚托、晚自习后教室及办公室等区域有无人员逗留，查看，查看门窗、水电设施是否关闭，通往楼台门是否上锁（钥匙专人管理）。
| 48 | 每个教室是否张贴本班疏散示意图与室外疏散区域图
| 49 | 是否存在教学楼一楼用作门店出租情况，是否存在安全隐患。
| 50 | 黑板、灯具、吊扇、天花板、开关、插座、玻璃、门窗等是否牢固、安全，无明显松动现象
| 51 | 电教仪器的线路是否裸露在外，是否老化，是否盘绕错综，电线质量是否合格，是否存在电线发热量高等问题
| 52 | 教室的后门是否能在出现紧急情况下及时开启
| 53 | 传染病流行期间，是否定期对教室及相关物品进行消毒，记载是否及时、全面
| 54 | 是否张贴并严格执行规定的到校时间、在校学习时间和放学时间
| 55 | 是否有具体可操作的管理规章制度并上墙明示（安全管理规章制度、岗位安全责任制度、实验室操作规范流程）
| 56 | 是否配备专门的电源箱，是否内置自动电源开关，是否违规使用刀闸开关
| 57 | 实验室内水、电、气的阀门标识是否明显
| 58 | 室内是否配有专用有效灭火器或沙土，管理人员是否能熟练使用消防设备
| 59 | 正在施工中的建筑是否有安全防护及警示标语
| 60 | 校内施工场地是否隔离，并与施工单位签定安全责任协议
| 61 | 搭建钢制雨蓬与建筑主体连接是否牢固，有无生锈
| 62 | 车辆停放场地棚顶是否有松动，材料是否有老化，是否安装照明灯
| 63 | 学校场地是否出租给他人从事易燃、易爆、有毒、有害等危险品的生产、经营活动
学生宿舍安全 | 64 | 是否把危房、地下室等作为学生宿舍
| 65 | 学生宿舍内是否设置有超市、食堂等经营性场所
| 66 | 宿舍设室外厕所的最远距离是否超过30米，是否设有路灯
| 67 | 是否建立公寓（宿舍）管理日志，填写是否详实
| 68 | 是否每天定时开窗通风，是否定期消毒
| 69 | 是否配备专职或兼职管理人员管理学生宿舍，是否落实夜间值班、巡查制度
| 70 | 是否坚持对寄宿学生实行早、中、晚定时查铺
| 71 | 是否定期对学生衣柜进行安全检查，有无危险品
| 72 | 宿舍学生床是否存在螺丝松动、上铺防护栏摇晃不牢固、护栏低（不足20厘米高）等
| 73 | 寄宿学生提前离校，是否有班主任或专职管理人员签字
| 74 | 宿舍是否安装应急、消防、通讯、报警、广播设施，消防与逃生通道是否畅通，是否张贴应急疏散示意图与室外避险区域图
| 75 | 是否在一楼悬挂疏散示意图与室外疏散区域图，二层以上是否悬挂分层图，楼道内疏散标识是否全覆盖，楼内通道口与楼门口是否悬挂或张贴“安全出口”标志，照明与应急照明设施是否安全且正常使用
| 76 | 是否在明显和便于取用的地点放置灭火器，灭火器是否足量配备，是否按期年检，是否压力充足，是否张贴操作示意图，管理人员能否熟练操作灭火设备
| 77 | 是否每学期组织学生在午休、夜间等时段，在教室、宿舍、食堂、实验室等场所进行防火、防震逃生疏散演练
| 78 | 是否存在私拉乱扯电线、使用大功率电器现象
| 79 | 宿舍是否存在使用蜡烛、燃油燃气灯等明火现象，学生有无抽烟现象
| 80 | 宿舍是否严禁明火取暖和煤炉取暖
| 81 | 采用电暖气、空调取暖的是否设置了专用线路，并安排专人巡查
实验室安全 | 82 | 是否有实验室管理制度、实验员工作职责、实验安全工作领导小组及责任人，并置于实验室显著位置。
| 83 | 是否结合教学实际制订专用教室（含实验室）各种活动应急预案
| 84 | 教学用的辐射材料、危险化学药品是否具要有标识，有指定安全存放地点，有专人保管，有专项管理制度
| 85 | 是否建立危险化学品，放射物质的购买、保管、使用、登记、回收、销毁等制度，保证将危险化学品、放射物质存放在安全地点，并有专人保管
| 86 | 是否对实验室化学品（试剂）的领用、消耗、回收及时登记，是否建档备查
| 87 | 危险化学品、放射物质等是否分类存放，是否存放在符合规定的安全地方或专门的保险柜，是否实行双人双锁双台账
| 88 | 是否定期对实验室的吊扇、照明灯具、大功率电器插头插座进行全面检查，发现问题及时解决
| 89 | 实验室电源、水源、排气设施等是否安全无隐患
| 90 | 化学用酒精灯、试管、玻璃器皿等是否耐用安全，存放整洁有序
| 91 | 是否严格按照相关规定，做好含实验废弃物的分类、收集、处置工作
| 92 | 是否按废弃物类别配备相应的收集容器，容器是否有破损、盖子损坏或其它可能导致废弃物泄漏的隐患
| 93 | 是否在废弃物收集容器上粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见
| 94 | 是否将危险废弃物收集容器存放在符合安全与环保要求的室内特定区域，且做好相应的记录
消防安全 | 95 | 消防设施、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口是否符合国家有关标准，是否做到了防“燃头”，不堵道，是否定期查开关，查线路
| 96 | 学校楼房每层应有消防栓，平时要保证有水有压力，每层楼楼梯口应有2个灭火器，配电室应配备1个灭火器。没有消防栓的学校应按每48平方米（实用面积）一个灭火器的标准配置。寄宿学校在教学楼和宿舍楼的每层楼梯口应设置1个应急照明灯，应急照明灯要保持随时有电，以备急用。 | 学校楼房每层应有消防栓，平时要保证有水有压力，每层楼楼梯口应有2个灭火器。没有消防栓的学校应按每48平方米（实用面积）一个灭火器的标准配置。寄宿学校在教学楼和宿舍楼的每层楼梯口应设置1个应急照明灯，应急照明灯要保持随时有电，以备急用。
| 97 | 学校食堂应有3个设置点，餐厅2个点，每个操作间1个点，每个设置点应有灭火器2个 | 学校食堂应有3个设置点，餐厅2个点，每个操作间1个点，每个设置点应有灭火器2个
| 98 | 学校图书室、阅览室至少应配备2个灭火器 | 学校图书室、阅览室至少应配备2个灭火器
| 99 | 每个微机室配备2个气体灭火器 | 每个微机室配备2个气体灭火器
| 100 | 每个实验室应分2个设置点配备4个灭火器 | 每个实验室应分2个设置点配备4个灭火器
| 101 | 消防设施与消防器材的日常维护、添置是否落实，消防栓有无检查、维修保养档案
| 102 | 学校的教学、实验、餐厅、宿舍等各类用房是否按规定设置防火隔离门和疏散通道；安全出口和消防车通道是否保持畅通
| 103 | 单体（栋）建筑专用教室、实验室是否在一楼大厅悬挂消防疏散示意图与室外疏散区域图，二层以上是否悬挂分层图，楼道内疏散标识是否全覆盖，楼内通道口与楼门口是否悬挂“安全出口”标志，照明与应急照明设施是否安全且能正常使用。
| 104 | 专用教室内是否配有专用有效灭火器或沙土，管理人员是否能熟练使用消防设备
| 105 | 是否在一楼悬挂消防疏散示意图与室外疏散区域图，二层以上是否悬挂分层图，楼道内疏散标识是否全覆盖，楼内通道口与楼门口是否悬挂或张贴“安全出口”标志，照明与应急照明设施是否安全且正常使用
| 106 | 是否在明显和便于取用的地点放置灭火器，灭火器是否足量配备，是否按期年检，是否压力充足，是否张贴操作示意图，管理人员能否熟练操作灭火设备
| 107 | 是否每学期组织学生在午休、夜间等时段，在教室、宿舍、食堂、实验室等场所进行防火、防震逃生疏散演练
| 108 | 是否存在私拉乱扯电线、使用大功率电器现象
用电安全 | 109 | 学校高压电设施是否符合国家规定的要求
| 110 | 学校各类场所电线有无老化、护套破损、电脑室、多媒体教室等场所强、弱电是否分开，电器连接科学合理
| 111 | 空调机（室内外）、电风扇、照明灯吊是否悬挂挂牢固，能否正常使用
| 112 | 教室、实验室等各功能室线路有无裸露、老化；照明设备是否处于正常状态。
| 113 | 教室、实验室等各功能室的电线、插座等用电设施设备是否安全，电器设施是否完善，接地是否可靠
| 114 | 校内电网铺设及电器设备是否符合国家有关标准，电线规格须与电器容量相匹配，楼梯走道是否有照明设施
| 115 | 是否配备专门的电源箱，是否内置自动电源开关，是否违规使用刀闸开关
特种设备安全 | 116 | 是否有电梯安全管理制度，是否签订安全管理责任书
| 117 | 电梯安全管理人员是否持证上岗
| 118 | 是否标有电梯安全警示标志
| 119 | 是否标有每年一次的特种设备年检合格标志
| 120 | 年度检查、全面检查和耐压试验检查是否及时，记录是否完备
| 121 | 压力容器的漆色、标志及喷涂的使用证号码是否符合有关规定
| 122 | 压力容器的本体、接口部位、焊接接头是否有裂纹、过热、变形、泄露、损伤等
| 123 | 外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等
交通及校车安全 | 124 | 学校是否与乘坐车辆上下学的学生家长签定《学生安全责任书》
| 125 | 学校是否有专人对学生上学、放学时的交通状况进行检查、督促、管理；是否对接送车辆进行登记、检查、督促其规范运营
| 126 | 校车是否检验合格，并定期维护和检测；驾驶员资质是否符合交管部门的规定，是否依法取得相应驾证
| 127 | 校车是否按要求签订了安全管理目标责任书；接送学生上下学车辆是否具有合格资质，是否配备灭火器
| 128 | 校车是否有明确规定的线路和停放地点；接送学生上下学车辆“六定”是否落实，有无超载超速现象 | 六定：定人(固定驾驶人、随车照管人员)、定车(固定班次)、定座位(固定学生座位)、定检(定期对校车进行检测维护)、定线路(固定接送线路)、定时间(固定接送时间)
| 129 | 乘座校车的学生是否按要求在学籍系统中进行了登记，学生乘车是否系安全带，随车照管员是否履行职责
| 130 | 是否按规定及时进行年检、维修
| 131 | 车箱内是否张贴学生乘车须知和乘车规范
| 132 | 是否有专人在车上监护学生，是否存在超载现象
| 133 | 学校对骑自行车、电动车上学的学生情况登记备案
| 134 | 学生集体乘车外出活动是否履行报批手续，是否有足够教师全程陪护和管理
| 135 | 是否违规在车棚为电动车充电
| 136 | 是否施划专门行驶线路及车辆停放位置，是否设立警示牌
| 137 | 是否将学校场地对外开放，租用于停放社会车辆
食堂与卫生疾病安全 | 138 | 食堂是否距污染源25米以上
| 139 | 水源地是否设有安全防护和消毒设施
| 140 | 食堂是否自主经营
| 141 | 是否取得食品经营许可证
| 142 | 是否制定食品安全和食堂卫生管理制度，是否建立采购查验供货商许可证和食品合格证明制度、食品采购台账制度和食品留样制度，是否采购食品索票索证，是否上墙公示
| 143 | 是否履行食品安全承诺，是否按岗位签订安全责任书
| 144 | 食堂从业人员是否每年定期体检、办理健康证，并做到持证上岗
| 145 | 是否严格执行（学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》，严格遵守卫生操作规范
| 146 | 食堂“三证”（检验检疫证、质量合格证、餐饮许可证）是否按时办理、上墙 | 固体食品留存克数是否达125-150g，液体食品留存是否达100毫升，留样时间48小时，恒温冰箱保存
| 147 | 学生食堂食品的购买、运输、储存、加工是否符合卫生标准和有关要求；是否坚持食品留样制度 | 每餐每样留样食品记录包括留样品源、食品名称、留样时间、处置时间、记录人等
| 148 | 食堂工作人员是否“两证”齐全，工作时是否穿戴工作衣帽，是否有“二次更衣室” | 两证：从业资格证、健康证
| 149 | 生熟食品是否分开存放，副食品与调味品的贮藏分开；无过期变质食品
| 150 | 是否建立食品中毒或其他食源性疾患等突发事件应急处理机制
| 151 | 学校是否设置食品卫生管理部门
| 152 | 餐厅店堂是否整洁卫生，摆放餐具符合符合卫生要求
| 153 | 是否按照寄宿生每生不少于1.5㎡的标准设置餐厅，并配有一定数量的就餐桌椅
| 154 | 是否有相对独立的食品原料存放间、食品加工操作间、食品出售场所
| 155 | 食堂加工操作间是否配备有通风、排烟装置
| 156 | 是否配备有效的防蝇、防尘、防鼠、防潮、污水排放及存放废弃物的设施设备
| 157 | 食堂建筑、设施是否符合卫生标准及安全要求；锅炉房、蒸气管道、燃气管道、蒸柜等厨房设施设备是否做到定期检查，防止泄漏措施是否完善
| 158 | 烹饪间与烧火间分开（使用煤气或天然气可不分开），煤气罐与灶具距离2米以上）
| 159 | 学生就餐时是否有值周人员在场管理疏导，是否落实陪餐制度
| 160 | 是否配备必要的消毒、冷藏、冷冻设备，是否建立物理消毒和化学消毒制度，消毒记录是否登记规范
| 161 | 生熟案板、刀具是否分开，炊用具标识是否齐全
| 162 | 电源使用是否规范，是否超负荷运转
| 163 | 食堂操作间专用灭火器是否配备充足，是否按期年检，是否配备专用箱，是否张贴操作流程图，是否明确责任人
| 164 | 是否在学生就餐期间组织进行应急演练
| 165 | 校园超市（小卖部）等是否连锁经营或自主经营
| 166 | 校园超市（小卖部）等是否有市场监督部门下发的营业执照
| 167 | 超市是否销售“三无”、五毛、过期和不合格食品，是否超执照范围经营 | 三无食品：无生产厂名，二无生产厂址，三无生产卫生许可证编码的食品
| 168 | 饮用水是否符合国家饮用水标准
| 169 | 是否建立传染病防控工作制度
| 170 | 晨检的登记（时间、内容，因病缺勤、病因追查）是否落实
| 171 | 对经常接触的物体（门把手、课桌椅、餐桌、婴儿床栏杆、楼梯把手、玩具、游乐设施、寝具及书本等）是否进行消毒
| 172 | 是否结合生命教育课程，对流行感冒、H7N9乙肝、脑炎、艾滋病、新冠等疾病进行预防常识的教育
室外厕所安全 | 173 | 厕所结构是否安全、完整，是否有顶、墙、门、窗和夜间照明设备
| 174 | 厕所蹲位是否达到学生人数规定标准（男生40人或女生13人1蹲位）
| 175 | 蹲位是否建在蓄粪池上，是否有隔断
| 176 | 蓄（化）粪池是否加盖
| 177 | 是否保持干净、卫生
| 178 | 独立厕所与生活饮用水水源和食堂是否相距30米以上
操场及设施安全 | 179 | 篮球架、排球架、足球门架、单杠、双杠、肋木、计时台、旗杆、爬杆等器材的支柱、臂柱、立柱等是否有较严重生锈腐蚀、损坏、开裂、断裂等现象
| 180 | 体育设备的螺丝是否有松动现象,器材晃动是否严重
| 181 | 体艺器材底座或植埋处是否牢固扎实,电焊处是否有裂开现象
| 182 | 篮圈是否有松动现象,篮板是否有裂开或晃动现象
| 183 | 室外乒乓球台面是否晃动严重,底座处是否牢固扎实
| 184 | 跑道、足球场地、篮球场地、排球场地等地面是否平整
| 185 | 跑道的内外突沿是否有破损及缺少的现象；高低不平现象是否较严重
| 186 | 水泥地面是否有坑洼或明显突起的石块、塑胶面是否有大面积开裂
| 187 | 场地周边排水沟、窨井（雨水井、电缆井等）盖板是否牢固，有无损坏、缺少的现象
教学活动安全 | 188 | 实验课、体育课是否严格按上级教育部门制定的教学安全操作规程进行，做到课前向学生说明注意事项，并把规程张贴在显著位置
| 189 | 学校体育设施和器械符合标准、牢固无安全隐患。
| 190 | 学生上下楼道是否合理安排了学生疏散时间和顺序、安排人员在关键位置巡查，“大课间”是否安排教师在楼道值守
| 191 | 上下晚自习，是否安排教师值班，楼道是否备有应急照明装置，是否制定防止发生停电拥挤踩路事故预案
| 192 | 小学低年级学生、幼儿上下学时是否实行严格的接送交接制度
| 193 | 因故调整上课时间造成学生非正常节假日放假，学校是否落实提前书面通知家长，是否有学生缺课情况登记表
| 194 | 教职员工有无体罚与变相体罚学生的现象
| 195 | 是否有精神病史的人担任教职工
生命安全教育与心理健康教育 | 196 | 是否把安全教育列入课程计划、制定安全课程教案
| 197 | 生命安全教育是否落实每周一课时，心理健康教育是否落实每二周一课时
| 198 | 是否使用省编安全教育课程教材
| 199 | 教材是否覆盖3－8年级，人手一册
| 200 | 是否确定专兼职安全教师
| 201 | 是否配备安全教研员，定期开展教研活动
| 202 | 是否开展丰富多彩的校园安全主题教育活动（报告会、专题讲座、书画展、文艺演出、演讲、安全手抄报、设置安全板报、橱窗等）
| 203 | 中小学是否有专职心理健康教育教师或已做出相应安排
| 204 | 是否按要求组织心理健康教育教师和生命安全教育教师参加研训活动
| 205 | 是否配备心理健康教育咨询室和生命安全教育设备设施
| 206 | 是否每学年至少一次组织学生生存技能和心理发展水平测试
校外活动安全 | 207 | 组织学生参加的集体劳动、教学实习或者社会实践活动，是否有完整的报批手续和安全保障预案
| 208 | 学校组织文艺、体育庆典等大型活动，是否有安全防护措施，进出场是否有专人维持秩序和进出场活动安排。
| 209 | 组织学生参加校外活动是否制定预案，配备救护药品器材，每班有2名以上教师全程陪护和管理。学校有无违规组织学生参加商业性和抢险性质活动
| 210 | 学校是否掌握有特定疾病、特异体质、心理异常的学生，在教育教学活动是否采取相应防护措施，必要时通知监护人
安全工作机构 | 211 | 是否建立学校安全工作领导小组，明确校长是安全工作第一责任人，是否有1名安全副校长，是否每学期向主管部门述职，是否聘请校外法制副校长
| 212 | 学校是否设立专门的安全保卫机构，配备专职兼职安全管理人员
| 213 | 领导小组是否下设了指挥组、保卫组、现场处置组、现场救护组、通讯联络组、后勤保障组、事故调查组等应急小组
| 214 | 是否建立“一岗双责”的安全工作领导责任体系
| 215 | 学校是否形成了校、年级、处室、班级完整的安全管理网络体系，管理网络图是否上墙
安全工作规划 | 216 | 是否制定年度学校安全工作计划和校园安全规划
| 217 | 是否有配套的安全工作实施方案
| 218 | 学校是否每年全员签订安全工作责任书
| 219 | 是否有切合学校实际的部门安全措施
安全工作会议 | 220 | 是否定期召开领导小组安全专题会议，组织学习上级部门下发的安全工作文件
| 221 | 是否在学期初、期中、期末召开全校安全工作会议
| 222 | 是否每季度（每月或每周）召开一次安全工作例会
| 223 | 是否定期通报安全工作进展情况
| 224 | 是否定期召开联席会议研究校园及周边安全工作
| 225 | 是否定期邀请公安、地震、交通、卫健、食品等部门负责人深入学校检查和指导
| 226 | 会议记录、检查记录、隐患排查台账及安全文件、图片等安全档案资料是否及时收集归档，是否妥善规范保管
安全工作制度 | 227 | 是否建立领导干部“一岗双责”“安全包班”等安全责任制度
| 228 | 是否建立学校年度安全、综治工作责任目标制度
| 229 | 是否建立学校安全隐患定期排查和治理制度
| 230 | 是否建立门卫工作制度、外来人员登记制度
| 231 | 是否建立领导带班、教职员工值班制度、校园安防巡逻制度
| 232 | 是否建立宿舍安全常规管理制度
| 233 | 是否建立大型活动申报审批和预案制度、信息报送制度
| 234 | 是否建立安全法制宣传、教育和培训制度
| 235 | 是否建立应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件的应急预案
| 236 | 是否建立消防安全制度和消防工作责任制
| 237 | 是否建立矛盾纠纷处理制度
| 238 | 是否建立实验室和化学药品安全管理制度
| 239 | 是否建立食堂安全管理和食品卫生工作制度
| 240 | 是否建立校园周边环境综合治理机制或联席会议制度
| 241 | 是否建立安全事故报告制度和责任追究制度
| 242 | 是否严格执行学校安全管理日志制度，是否逐日规范填写，逐项认真整改
| 243 | 是否建立小学生上下学路队护送制度或幼儿交接制度
| 244 | 是否建立校车安全管理制度
| 245 | 是否建立寄宿学生离返校接送制度
安全演练 | 246 | 是否制定年度安全演练计划，每学期是否组织一次安全演练
| 247 | 是否聘请政府相关业务部门人员担任学校兼职安全教师
| 248 | 部门兼职安全教师是否到校授课，并全程参与演练
| 249 | 是否参加“全国中小学生安全教育日”、“512防灾减灾日”、“119消防日”等活动，是否有详细的文字和图片记录
| 250 | 是否定期组织师生到有关部门的安全教育实践基地进行体验
安全工作职责 | 251 | 是否按《中小学校岗位安全工作指南》要求，明确学校各个岗位的安全职责任务
| 252 | 是否上墙公示各岗位安全工作职责
| 253 | 是否制定年度安全培训计划和校园安全发展规划
| 254 | 学校是否组织对教师和相关人员进行安全教育和培训，是否有培训记录和教职工个人学习档案，是否安排相关人员参加相应安全培训
| 255 | 是否组织所聘的锅炉工、炊事员、安保门卫、水暖电工、校车司机等特殊岗位人员到专业部门接受规范培训，是否取得上岗证
家校共管工作 | 256 | 学校、班级召开家长会时是否告知安全知识，学校是否及时收回留存《安全告知书》回执
| 257 | 是否定期下发省教育厅《安全告知书》，利用短信、校讯通等平台提醒家长加强对学生的监管
| 258 | 学校是否与学生监护人签订安全责任书，是否存在教师代签安全责任书
| 259 | 是否根据季节、天气变换及时发布各种安全预警，提醒监护人履行好监护职责，特别是5-10月防溺水教育
| 260 | 是否每学期初对学生上下学乘车情况进行摸底排查，是否对乘车学生及家长发放乘车安全告知书，是否与乘车学生家长签订乘车安全责任状并留存